|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Пакет: «МИНИМУМ-1»******(только приготовление пищи)*** | ***Пакет: «МИНИМУМ-2»******(только отопление)*** | ***Пакет: «МИНИМУМ-3»******(только отопление*** | ***Пакет: «СТАНДАРТ-1»*** | ***Пакет: «СТАНДАРТ»-2*** |
|  |  |  |  |  |
| Газовый котел:Отсутствует | Газовый котел:Закрытая камера; 2-х контурный; 24 КВт;Ладогаз КМГД-24СТ-01) + коаксиальный комплект дымоотведения 60\*100  | Газовый котел:Закрытая камера; 2-х контурный; 24 КВт; Ariston NS XC24FF + коаксиальный комплект дымоотведения 60\*100  | Газовый котел:Закрытая камера; 2-х контурный; 24 КВт;Ладогаз КМГД-24СТ-01 аналог) + коаксиальный комплект дымоотведения 60\*100  | Газовый котел:Закрытая камера; 2-х контурный; 24 КВт;BoschWBN2000-24C + коаксиальный комплект дымоотведения 60\*100  |
| Газовая плита:«DARINA S4 GM441 101W»4-х комфорочнаяПолный газконтроль | Газовая плита:Отсутствует | Газовая плита:Отсутствует | Газовая поверхность 2-х комфорочная Оasis P-END(N)Полный газконтроль | Газовая плита: «DARINA S4 GM441 101W»4-х комфорочнаяПолный газконтроль |
| Газовый электронный счётчик G-1,6 | Газовый механический счётчик G-4-Т | Газовый механический счётчик G-4-Т | Газовый механический счётчик G-4-Т | Газовый механический счётчик G-4-Т |
| Сигнализатор загазованности САКЗ МК-1 Ду15\* | Сигнализатор загазованности САКЗ МК-1 Ду20\* | Сигнализатор загазованности САКЗ МК-1 Ду20\* | Сигнализатор загазованности САКЗ МК-1 Ду20\* | Сигнализатор загазованности САКЗ МК-1 Ду20\* |
|  |  |  |  |  |
| ***15 710,00\*/13 140,00*** | ***43 260,00\*/40 410,00*** | ***43600,00\*/40750,00*** |  ***49 380\*/46 530,00*** |  ***61 620,00\*/58 770,00*** |

**\* Цена с учетом сигнализатора загазованности (рекомендуется к установке в целях безопасности)**